湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）发电设备、电气设备采购项目B包
招标文件
项 目 编 号 : LTZB202510E178296
招   标   人: 湖北大禹建设股份有限公司

采购代理机构：湖北欣越项目管理有限公司
                 2025年10月
目  录

第一章：招标公告

第二章：供应商须知                     

第三章：采购项目技术规格、参数及要求

第四章：评标方法、步骤及标准

第五章：合同书 

第六章：投标文件格式

第一章 招标公告
	项目概况
湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）发电设备、电气设备采购项目的潜在供应商应在罗田县政府采购电子交易平台（http://lt.hbncp.com.cn）获取招标文件，并于2025年11月14 日 9 点00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

1.1项目编号：LTZB202510E178296
1.2项目名称：湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）发电设备、电气设备采购项目；

1.4采购方式：公开招标；
1.5预算金额：B包334.78万元；
1.6最高限价：B包334.78万元；

1.7采购内容：湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）发电设备、电气设备采购，具体采购范围：B包电气设备部分包括但不限于①电气一次设备、②电气二次设备；项目的专项设计、设备材料（制造）供应、指导安装、验收、人员培训、质保、整体满足采购人各项功能性要求，达到国家和行业现行规范标准，通过上级部门验收直到“交钥匙”。具体要求详见第三章采购项目内容及要求；

1.8合同履行期限：在合同签订后90日内；

1.9本项目（是/否）接受联合体投标：否；
二、申请人的资格要求：

2.1具有独立承担民事责任的能力； 

　　2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

　　2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

　　2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

2.5参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6供应商须在市场监督管理部门注册并取得营业执照的独立法人机构或是在事业单位登记管理局登记的事业单位法人机构，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理“多证合一”的只提供营业执照）或事业单位法人证书；
2.7未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.8单位负责人为同一人（或者有夫妻、直系血亲关系）或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；

2.9为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

2.10如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。

三、获取招标文件

3.1时间：2025年10月24日至2025年10月30日23:59（自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

3.2地点：罗田县政府采购电子交易平台（http://lt.hbncp.com.cn），网上报名后下载。

3.3方式：罗田县政府采购电子交易平台（http://lt.hbncp.com.cn），网上报名后下载招标文件、上传投标文件等一系列操作。投标人应在此网上完成主体机构注册并办理电子签章；投标人登录网站进行报名，报名成功后在上述规定的时间内自行下载电子版的招标文件；办理网上主体机构注册及电子签章相关事宜可拨打电话400-112-9919或咨询客服（QQ：800182906或2372645290）。
四、投标文件递交

4.1开始时间：2025年10月31日00点00分（北京时间）

4.2截止时间：2025年11月14日9点00分（北京时间） 

4.3地点：通过罗田县政府采购电子交易平台（http://lt.hbncp.com.cn）进行上传递交。

五、开启时间

5.1时间：2025年11月14日9点00分

5.2地点：2025年11月14日9点00分至9点30分时之间进入罗田县政府采购电子交易平台（http://lt.hbncp.com.cn）使用电脑远程解密开启文件，并在线开标。（供应商不用到开标现场）。 

六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

本项目同时在：罗田县公共资源交易信息网（http://www.ltggzy.com/web/#/）、罗田县政府采购电子交易平台（http://lt.hbncp.com.cn）发布信息。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
8.1采购人信息
名称：湖北大禹建设股份有限公司
地址：武汉市东西湖新沟镇
联系方式：13871205789
8.2采购代理机构信息
名称：湖北欣越项目管理有限公司
地址：罗田县城南新区凤城二路中央公馆6-108号（黄商超市二楼） 

联系方式：13177353183
8.3项目联系方式
项目联系人：夏女士
电话：13177353183
第二章  供应商须知
供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	内   容

	1
	采购单位
	名称: 湖北大禹建设股份有限公司
联系人：张先生    电话：13871205789

	2
	代理机构
	名称：湖北欣越项目管理有限公司

	
	
	地址：罗田县城南新区凤城二路中央公馆6-108号（黄商超市二楼）

	
	
	联系人：夏女士    电话：13177353183

	3
	项目名称
	湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）发电设备、电气设备采购项目

	4
	项目编号
	LTZB202510E178296

	5
	预算金额
	334.78万元

	6
	供应商应具备的基本条件
	详见第一章招标公告“二、申请人资格要求”内容

	7
	联合体投标
	不接受联合体投标

	8
	供应商提供的备选方案
	不接受备选方案

	9
	投标有效期
	自开标之日起60个日历日

	10
	提出疑问或要求澄清招标文件时间及方式
	提出疑问截止时间：2025年10月30日23:59时前。

提出疑问或要求澄清招标文件方式：在罗田县政府采购电子交易平台招投标系统对应窗口提出。如所有供应商未按时提出要求澄清的，招标人或招标代理机构则不存在回复疑问，由此产生的误解和错漏自行负责。

供应商应随时关注罗田县政府采购电子交易平台关于本项目的信息。如因供应商的原因未收到本项目的信息，所造成的后果由供应商自行负责。

	11
	招标文件获取时间、地点、要求
	时间：2025年10月24日至2025年10月30日23:59分

地点：罗田县政府采购电子交易平台（http://lt.hbncp.com.cn），网上报名后下载。

	12
	投标文件递交起止时间、地点
	开始时间：2025年10月31日00点00分（北京时间）

截止时间：2025年11月14日9点00分（北京时间） 
地点：通过罗田县政府采购电子交易平台http://lt.hbncp.com.cn进行上传递交。

平台将在递交截止时间到达后，将关闭递交文件的入口，届时将无法递交文件。

	13
	投标文件解密时间及要求
	解密起止时间：2025年11月14日9点00分至2025年11月14日9时30分（北京时间）

解密方式：在解密起止时间范围内，进入罗田县政府采购电子交易平台（http://lt.hbncp.com.cn）系统，使用电脑远程解密开启文件，解密。

未在规定时间解密的将视为未提交投标文件。

	14
	资格审查
	资格后审（合格制）

	15
	供货地点
	湖北省罗田县河铺镇林家湾村一组（上潭）

	16
	落实政府采购政策
	本项目是非专门面向小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（1）政府采购强制、优先采购节能环保产品。

（2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）适用的行业为“工业”。

（4）小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价评审办法按10%的价格扣除。

	17
	付款方式
	采购人根据业主单位相关政策（上级资金）拨付情况，分期支付（无预付款），具体以合同中约定为准。

	18
	组织勘察
	不组织（潜在供应商可自行勘察，费用、安全自行负责）

	19
	其它要求
	/


一、说 明

适用范围

1.1本招标文件仅适用于湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）发电设备、电气设备采购项目招标。
定义

2.1“采购人”是指：湖北大禹建设股份有限公司。

2.2“监管部门”是指：罗田县发展和改革局。

2.3“采购代理机构”是指：湖北欣越项目管理有限公司。

2.4“中标人”是指经评标委员会评审推荐，采购单位确认并授予合同的供应商。

2.5“货物”是指按本招标文件规定供方在向采购人提发电设备、电气设备过程中的一切设备、机械、仪器、易损件、备品备件、专用工具、软件产品及其他资料和材料。

2.6“服务”是指供应商提供符合招标文件要求的发电设备、电气设备及运维服务和相关的指导安装调试、人员培训、相应的质保、技术支持等，以及其它类似附加服务的义务。

3．供应商的资格要求

详见第一章招标公告第二条申请人资格要求内容。

4. 投标费用的承担

4.1供应商自行承担与投标有关的所有费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担任何费用。

4.2采购代理服务费

本项目采购代理服务费的支付方式与标准，根据采购人与采购代理机构协商确定，由中标人向采购代理机构支付代理服务费(按差额定率累进法计算)。本项目采购代理服务费为:中标价一百万元以下的部分，按1.5%支付；一百万元以上至五佰万元的部分，按1.1%支付；五佰万元以上的部分，按0.8%支付。该费用由中标人在领取中标通知书时向湖北欣越项目管理有限公司支付。供应商不得在报价中将代理服务费单列。
二、招标文件

5．招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

招标公告

供应商须知（前附表）

采购项目技术参数及要求

评标方法、步骤、标准

合同书格式

投标文件格式

在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

6．招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在前附表规定的时间和方式通知采购代理机构或采购人。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以网上公示的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以网上公示的形式发给每个下载招标文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

6.2供应商在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视为同意。

7．招标文件的修改

7.1在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可主动地或在解答供应商提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以网上公示的形式通知所有下载招标文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。

7.3在投标期间，潜在供应商应保持经常浏览罗田县政府采购电子交易平台（www.hbncp.com.cn）发布的关于本项目的修改或澄清文件（如有），并对本次投标作出调整，如因潜在供应商未及时查看网上修改或澄清内容（如有发布）或未及时对本次投标作出调整，造成的一切损失均由潜在供应商负责。

7.4为使供应商准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构或采购人可适当推迟投标截止期，并以网上公示的形式通知所有下载招标文件的潜在供应商。

三、投标文件的编制

8．投标的语言

供应商提交投标文件以及供应商与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

9．投标文件的构成

  供应商编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

投标书；（附件一）

投标报价一览表；（附件二）

分项报价表；（附件三）

货物的清单；（附件四）

技术响应、偏离说明表；（附件五）

商务响应、偏离说明表；（附件六）

资格证明文件；（附件七，具体详见本章供应商须知前附表第6条规定）
法人资格证明或法定代表人授权书；（附件八）

供应商的资格声明；（附件九）

项目负责人简历表；（附件十）

拟派现场技术人员一览表；（附件十一）

拟投入本项目主要仪器设备等清单；（附件十二）

投标服务技术文件；（附件十三）

中小企业声明；（附件十四）

供应商认为需要提供的其它相关资料。

10．投标文件的编制

10.1供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

10.2供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

10.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

10.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

10.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

10.6供应商须按招标文件要求的格式及模板编制电子版投标文件一份，并按招标文件中描述的电子签章要求，在平台上加盖电子签章后依次上传。

10.7供应商须按招标文件第六章的内容编制电子版的投标文件。

10.8供应商应完整地填写招标文件中提供的《投标书》、《投标报价一览表》、《投标分项报价表》等招标文件中规定的所有内容。

10.9供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

10.10如果因为供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

 11．投标报价

 11.1供应商所提供的货物均以人民币报价。

 11.2供应商应按照“第三章 采购项目技术参数及要求”规定的供货服务内容、责任范围进行报价。并按《投标报价一览表》和《分项报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则其投标将视为无效投标。

 11.3《分项报价表》中对于报价免费的项目应标明“免费”；

 11.4除非合同中另有规定，投标报价须包括完成该项目的前期勘察设计费、设备费、软件费、人工费、材料费、指导安装费、交通费、管理费、其他费用以及保险、利润、税金、风险费、招标代理服务费、政策性文件规定、合同包含的所有风险，责任等所有费用。供应商应充分考虑提交项目成果及后续服务所必需，招标文件所隐含的所有服务、使用授权等一切费用，采购人将不再额外支付任何费用。

11.5每一种类型的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

11.6供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.7最低报价不是中标的唯一条件，评标委员会不认可影响服务质量或者不能诚信履约的投标报价。

11.8在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物的质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在评标过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

 12．备选方案

 12.1本采购项目只允许有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

 13．联合体投标

13.1本采购项目不接受联合体投标。

14．供应商资格证明文件

14.1供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分，应包括下列文件：
①法人身份证或法人授权委托书和被委托人身份证；

②具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可自行承诺）；法律、行政法规规定的其他条件；中小微企业声明函（如因其它原因不能提供或缺少相关证明材料，须在投标文件中书面说明理由）；

③供应商须在市场监督管理部门注册并取得营业执照的独立法人机构或是在事业单位登记管理局登记的事业单位法人机构，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理“多证合一”的只提供营业执照）或事业单位法人证书；
④供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并提供网页截图加盖单位公章以证明；

 EQ \o\ac(○,5)本项目要求的其它相关证件与资料。

15．资格证明文件必须真实可靠、不得伪造，所有相关证件、资料在投标文件中需提供加盖公章影印件。
16. 投标保证金

16.1本项目不收取投标保证金。
    16.2有下列情形之一的，由公共资源交易监督管理部门处罚后提交公共资源交易平台予以公告：

    （1）无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）拒绝履行合同义务的；

    （3）供应商有虚假投标行为的（包括提供虚假证件、文件、资料的）；

    （4）在投标有效期内撤回投标文件的；

（5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； 
    （6）相互串通投标等违法行为的。

    17．投标的有效期 

17.1投标有效期为开标之日起60个日历日。供应商的投标有效期不符合招标文件要求，将被视为无效投标。

17.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标。      

18．投标文件的数量和签署 

18.1投标文件由法定代表人或经其正式授权的投标代表签字。授权代表须以书面形式出具证明，其《法定代表人授权书》原件应同时附在投标文件中。

18.2投标文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的投标代表在旁边签字才有效。

18.3成交供应商确定后，应下载并打印投标文件一式四份，用纸外形尺寸应统一为A4纸规格，图纸如有必要可采用A3纸规格，分别装订成册，邮寄或现场送达到采购代理机构。

投标文件的加密、解密

19.1供应商应在罗田县政府采购电子交易平台（lt.hbncp.com.cn）注册，并获取电子云签章。

19.2供应商应在本文件规定的递交截止时间之前，将电子版（PDF版）投标文件上传至罗田县政府采购电子交易平台（lt.hbncp.com.cn），上传后文件会自动加密。

19.3供应商须在招标文件规定解密截止时间前，进入罗田县政府采购电子交易平台（lt.hbncp.com.cn）进行投标文件的解密；未在规定时间解密的将视为未提交投标文件。

19.4根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国电子招投标管理办法》关于建设利用信息化推行招标的相关规定，本次采用全流程电子化招投标。投标文件须通过罗田县政府采购电子交易平台（lt.hbncp.com.cn）递交。

投标截止时间

20.1 供应商应按招标文件中规定的截止日期和时间前将投标文件递交。

21．迟交的投标文件

21.1 平台将在递交截止时间到达后，将关闭递交文件的入口，届时将无法递交文件。

22．投标文件的修改和撤回

22.1供应商在递交投标文件后，可以撤回并修改其投标文件，但供应商必须在规定的投标截止日期之前在罗田县政府采购电子交易平台撤回和重新递交。在递交截止日期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

22.2从投标截止期至供应商在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

开标与评标

23.1采购代理机构在第一章“招标公告”中规定的日期、时间和地点（罗田县政府采购电子交易平台（http://lt.hbncp.com.cn））。合格供应商不足3家的，不得评标。（实行不见面开标，供应商不参加开标）

评标委员会的组成和评标方法

24.1评标委员会由采购代理机构依照有关法律、法规组建。评标委员会成员由7人（含）以上单数组成，分别是采购人代表0名和随机抽取的采购类专家库的技术、经济等方面的评审专家7名。

24.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

24.3本次评标采用综合评分方法，具体见“第四章评标方法、步骤及标准”。

投标文件的初审

25.1评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

25.2投标文件中投标报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表（报价表）为准确；算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表（报价表）总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

25.3在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件中所规定的供应商应具备的基本条件。

25.4供应商有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

在符合性检查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

(1) 供应商的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件规定要求的；

(2) 投标文件有关内容未按招标文件要求加盖供应商印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章），委托代理人无法定代表人有效授权的 ；

(3) 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(4) 投标有效期不足的；  

(5) 有不良经济纠纷记录和违法行为的；

(6) 符合招标文件中其它规定被视为无效投标其它条款的。

在技术评议和价格评议时，如发现下列情形之一的，其投标文件被视为无效投标：

（7）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8）无正当理由拒不参加采购人或采购代理机构组织相关专家按招标文件规定组织的答疑会的；或对评标委员会提出的质疑不能合理解释或者提供证明材料，又拒绝根据评标委员会建议进行修正的。

（9）供应商的报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，供应商不能合理的时间内提供说明或者不能提供相关证明材料证明其报价的合理性的，或者被评标委员会认定为其报价可能影响服务的质量或者不能诚信履约的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

（10）投标报价有严重缺漏项或报价超过采购人要求且采购人不能接受的；

（11）供应商应提供所投货物服务的具体参数值，如原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件一部分的；

（12) 投标各类工程货物技术参数严重不满足招标文件中重要技术指标要求的；

（13）在投标过程中未实质性响应招标文件要求的（包括供应商承诺的服务期限、质量目标、项目负责人、付款方式等实质性内容与采购人要求相驳斥的）。投标供应商承诺的质量和服务严重未满足采购人要求的。

（14）符合招标文件中其它规定被视为无效投标的技术条款的。

（15）投标违规行为：如以他人名义竞标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的，有围标、串标嫌疑的评标委员会有权否决本次招标，并报主管部门移送司法机关处理。

26. 评审采用综合评分法，具体见“第四章  评标方法、步骤及标准”。

27. 本项目为非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位，小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位参与享受以下价格扣除（如有）：

27.1联合体各方均为小微企业的联合体、符合小微企业划分标准的个体工商户、监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。小微型企业应出具《中小企业声明函》；残疾人福利性单位应提供《声明函》；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件。以上声明函及证明文件必须按照附件要求的格式及内容出具，否则不得享受价格扣除优惠政策。

27.2非专门面向中小企业的货物类采购项目或采购包，对由小微企业制造货物的（即小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的货物）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中型和大型企业制造货物的，不享受价格扣除优惠政策。

27.3非专门面向中小企业的服务类采购项目或采购包，对由小微企业承接服务（即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

27.4非专门面向中小企业的工程类采购项目或采购包，对由小微企业承建工程的（即工程施工单位为小微企业）报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

27.5接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目（组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策），对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

28．投标文件的澄清

28.1评标期间，评标委员会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出澄清。除按本须知25.2条规定改正算术错误外，供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间，评标委员会可要求供应商对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖供应商的印章。

28.2供应商的澄清文件是其投标文件的组成部分。

29．投标的评价

29.1评标委员会将按照本须知25（条）规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

29.2评标时除考虑供应商的报价之外，还将考虑以下因素：

（1）技术方案；

（2）公司状况（技术、财务、业绩、信誉等）；

（3）服务的人员投入、服务的预期效果、项目验收标准；

（4）所投货物服务的成果、安全、质量、可靠性、完整性。

（5）投标文件的制作是否达到招标文件的要求；

30．授标
30.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审和评分，并提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人名单。采购人按照相关法律法规的规定确定排序第一的中标候选人为中标人。

30.2排序第一的中标人如因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，依此类推。

30.3中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，中标公告期限为一个工作日，公告期后向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分，对中标人和采购人具有同等法律效力。

30.4在评标期间，供应商不得非法干预、影响、评标过程。

六、授予合同

31．合同授予标准
合同将被授予经评标委员会评审推荐，采购单位确认的中标人。

31．签订合同

31.1与采购人签订政府采购合同。中标人应按招标文件要求和中标人的投标文件承诺与采购人订立书面合同，合同内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

31.2中标人应在《中标通知书》发出之日起30天内与采购人签订采购供货合同。

32. 服务及验收
32.1中标人应按照合同的约定和投标时的供货服务计划对本项目进行服务，并自行承担服务过程中一切安全经济责任。

32.2中标人应在供货服务前对供货服务的内容报请采购人确认，对服务的设备进行报请相关检测机构检测，如不符合法定标准、合同约定和投标文件的承诺，中标人必须及时处理并严禁将未经报请采购人确认的服务或未经检测合格的设备服务采购人，损失费用由中标人承担，采购人与中标人以及本项目的技术主管部门以及相关行业专家共同对服务后的成果按合同的约定进行审定验收，并出具验收合格报告。如不能达到合格标准，由此造成的一切损失由中标人承担。

七、公告、质疑

33.1采购代理机构将在政府采购监管部门指定媒体上发布招标公告、通知、评标结果公告等招标程序中所有信息。中标公告期为3日。

33.2如果供应商对此次采购活动有疑问，或依据《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，向采购代理机构提出质疑。

33.3公告期内如有质疑，采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

八、适用法律

34.1采购人、采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国招标投标法》及相关规定。

九、付款方式：

35.1付款方式：详见第三章“采购项目技术参数及要求”

十、废标条件：

36.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（评标委员会一致认为继续评审明显缺乏竞争力的）；

36.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

36.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

36.4因重大变故，采购任务取消的。

十一、其它的事项

37.1成交供应商在成交结果公告发布之日起，向采购代理机构递交纸质投标文件（4份，加盖公司鲜章），用以存档备案。成交供应商递交的投标文件应该与投标时电子文件内容一致。

十二、最终解释权

本招标文件最终解释权归招标人或采购代理机构。

第三章  采购项目技术参数及要求

（用户需求书）

需求单位：湖北大禹建设股份有限公司； 
采购内容：湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）发电设备、电气设备采购，具体采购范围：B包电气设备部分包括但不限于①电气一次设备、②电气二次设备；项目的专项设计、材料设备（制造）供应、指导安装、验收、人员培训、质保、整体满足采购人各项功能性要求，达到国家和行业现行规范标准，通过上级部门验收直到“交钥匙”。具体详见招标文件；

三、供货期限：在合同签订后90日内；
四、实施地点：湖北省罗田县河铺镇林家湾村一组（上潭）；

五、质保期：自项目整体验收合格之日起1年内；
六、质量标准：符合国家相关执行标准并通过采购人验收；

七、付款方式: 采购人根据业主单位相关政策（上级资金）拨付情况，分期支付（无预付款），具体以合同中约定为准。 
八、项目概况及简要技术要求：

天堂三级电站位于湖北省罗田县河铺镇林家湾村一组(上潭)。天堂三级电站设计引用流量20.18m3/s，装机容量3670+2000kW，工程等级为Ⅴ等小（2）型工程。

设计方案及要求：电气设备部分详见本项目的电气设备招标附图（附件三）；

采购参数及要求：电气设备部分详见本项目的电气设备技术条款（附件四），其中要求固定报价项目必须按技术条款要求进行报价（不参与竞争，后期据实结算）；
本次采购湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）发电设备、电气设备采购项目为全包干“交钥匙”供货项目，报价为所有电气设备的全包干设备供货价。合同价款包括但不限于完成本项目附件三、附件四所要求的材料、设备生产制造费、配套费、安装指导费、货物及辅助材料费、包装费、运输费、仓储费、装卸费、验收费、验收前的产品清洁、劳务、保险、售后服务费、管理费、税费、利润、政策风险、及验收合格前的管护和保修期内备品备件、达到权威机构一次性验收通过（整改及二次验收的一切费用，由中标人负责承担）、专用工具、伴随1年的免费质保服务、设备技术图纸资料、所有含税费用、人员培训费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等完成投标约定工作内容所需要的所有费用。

供应商的任何错漏、优惠不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低供货质量、数量的理由。在指导安装验收过程中如发现有漏项、缺件，中标供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，采购人视为已包含在供应商的投标报价内。

本次采购的核心设备及软件（微机综合自动化系统）要求属于投标人自主研发、自主生产制造的设备，必须为同一品牌。投标人应在投标文件中提供相应设备和软件的供货技术参数（产品说明书或产品图册或产品认证证书或软件著作权证书），否则“投标设备技术性能指标的响应程度”部分打分作零分处理。
设备（材料）结算办法：合同中已有的设备（材料）包干单价按合同价格执行，没有的设备（材料）除因业主单位要求变更由双方共同协商确定价格外，其他均属于前期漏项、缺件，中标供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，采购人视为已包含在供应商的投标报价内，不作变更。若验收后总价格超出本次中标总价，则按中标总价结算；若验收总价格低于中标总价，则按验收确定后的价格结算。（如因业主单位要求图纸变更、材料、设备档次调整，数量的增减，均据实进行结算，验收后的最终结算价格不得超过本次采购的预算金额）。
供应商必须根据招标文件、设计方案及要求（附件三）、采购参数及要求（附件四）拟定详细的报价清单（对于报价清单中出现错误或遗漏情况，后期风险由供应商承担）。
投标人应按照本章规定的项目以及相关供货内容、标准和要求，结合项目现场实际情况、相关标准和市场价格水平，科学合理地制定投标报价，不得以恶意低价竞争。

第四章 评标方法、步骤及标准
根据《中华人民共和国招标投标法》等相关规定确定以下评标办法、步骤及标准。

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，其中价格部分、技术部分、商务部分值详见评分标准。

二、评标步骤

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查【详见（一）资格性审查表】。合格供应商不足3家的，不得评标。

评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和响应性审查【详见（二）符合性、响应性审查表】。合格供应商不足3家的，不得评标。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过初审（资格审查、符合性审查）的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
三、资格和符合性、响应性检查

采购人首先对每个供应商的资格是否符合招标文件要求进行审查，评标委员会审查每份投标文件是否实质上符合、响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实不正确的内容时除外。检查投标文件是否符本须知25.4（条）条件，对于资格和符合性、响应性检查不通过的投标将视作无效投标【详见本章（一）资格性审查表和（二）符合性、响应性审查表】。

经以上两项【即本章（一）资格性审查表和（二）符合性、响应性审查表内容】评审不合格的投标文件将作无效投标处理，不进入后续评审。如因有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争力的，评标委员会可以否决本次投标，采购人应当重新组织采购。

四、计分办法

评标委员会只对资格性审查和符合性、响应性审查合格的投标文件进行综合评分，评分内容详见本章【（三）评分标准细则表】要求。

采购代理机构负责对各评委的评分进行复核和汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。

五、推荐中标候选人

评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按供应商的最终得分由高到低的顺序向采购人推荐得分最高的为中标人。得分相同的，按有效最终报价由低到高顺序排名。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排名。

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人（三名）名单，根据相关法律法规的规定确定排序第一的中标候选人为中标人。如果排名第一的中标候选人的实际情况与其投标文件不相符或因自身原因放弃中标的，将取消其中标资格，由排序第二的中标候选供应商递补，以此类推。

（一）资格性审查表
	资

格

性

审

查

内

容
	审查内容
	审查标准

	
	（1）具有独立承担民事责任的能力；
	1.投标文件提供合格、有效的营业执照副本或事业单位法人证书，加盖公章;

2.投标文件提供法人资格证明文件或法人授权委托书，加盖公章（附件八）；

	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	提供近年度经会计事务所审计的财务审计报告（本年度新成立公司提供自成立之日起至投标截止时间前的财务报表）或健全的财务会计制度及财务报表，加盖公章;

	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	见投标文件中供应商的资格声明（附件九）；

	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	1.投标文件中提供公司近期依法缴纳的纳税凭证，加盖公章（新注册的供应商及享受政策免缴税企业视同正常缴纳，提供证明资料）；

2.投标文件中提供近期社保部门出具的社保缴纳凭证，加盖公章；

	
	（5）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	提供近三年无重大违法违纪记录承诺函原件（格式自定义）；

	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件；
	法律、行政法规规定的其他条件（如有要求）；

	
	（7）供应商近三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；
	供应商提供近三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；（具体以对应网站查询结果截图为依据；如网站无查询记录供应商须出具书面声明为依据）。

	
	（8）其它要求：

单位负责人为同一人（或者有夫妻、直系血亲关系）或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；

为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动；

本项目不接受联合体投标；

如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。
	提供单位负责人不为同一人（或者有夫妻、直系血亲关系）或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不是同时参加本招标项目投标的承诺函；（格式自定义，加盖公章）；

提供不存在为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，再参加本项目的其他招标采购活动的承诺函；（格式自定义，加盖公章）；

本项目不接受联合体投标；
如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。

	说明：资格审查未通过的供应商不进行后续评审。


    （二）符合性、响应性审查表
	符合性审查内容
	投标报价符合要求且未超过本项目预算金额（最高限价）；

	
	投标文件有法定代表人签字（盖章）或签字（盖章）人有法定代表人有效授权；

	
	投标有效期符合招标文件要求

	
	供货期限、质保期、付款方式满足招标文件要求

	
	未有采购人不能接受的附加条件

	
	投标文件之间不存在异常雷同

	
	没有法律、法规和招标文件规定的其他无效招标响应情形

	
	招标响应文件未提供虚假资料

	响应性审查内容
	商务评审未出现不满足本招标文件第二章“供应商须知”第25.4条规定条件的

	
	技术评审未出现不满足本招标文件第二章“供应商须知”第25.4条规定条件的

	
	价格评审未出现不满足本招标文件第二章“供应商须知”第25.4条规定条件的

	说明：符合性、响应性审查未通过的供应商不进行后续评审。


评分标准（满分100分）

	序号
	评分项目
	分值
	评分标准

	价格部分（30分）
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100

投标报价超过预算价的作无效报价处理，本项得零分，按相关规定，中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）报价给予10%的扣除。评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术部分（50分）
	投标设备技术性能指标的响应程度
	10
	拟采购设备（材料）技术条款数量、参数和性能指标全部满足招标文件和相关附件要求的得5分，技术条款有一项不满足扣1分，扣完为止。（供应商必须保证投标文件所提供的资料真实可靠，并接受招标采购单位对其中任何资料进一步核实的要求，如发现资料造假，供应商将承担一切责任)。

对投标设备的主要性能参数、功能完整性、兼容性、易用性、可维护性、可靠性等，及对设备制造工艺标准、产品质量检验、厂内试验等管理措施进行评价。优得5分，良得3.5 分，差得2分，无得0分。

	
	核心设备及技术优势
	10
	投标人所投的高低压开关柜选型及技术参数须满足国家标准，防护等级至少应为IP4X，提供第三方认证机构的检验（试验）合格报告，满足以上所有要求的得2分，不提供或提供不齐全的不得分。
投标人所投的主变压器选型应为序列号不低于国家标准S12的节能变压器（全铜芯），站用变选型须为满足国家标准节能的干式节能型，生产序号不低于SC12，投标人承诺满足以上全部要求的得2分，否则不得分。
投标人所投的综合自动化系统（包括计算机监控系统、机组自动化控制系统、微机保护测控系统、微机励磁系统、辅机控制系统、远程监控系统等）应具有检测报告或软件著作权登记证书，全部提供的得2分，不提供或提供不齐全的不得分。
投标人取得CMMI5认证证书得2分；具有CMMI4证书得1分；具有CMMI3及以下等级证书得0.5分；没有不得分。
投标人在前期生产经营过程中获得过国家企业技术中心称号的得2分，获得过省级企业技术中心称号的得1分，地（市）级企业技术中心称号得0.5分，没有不得分。注：以政府部门相关文件或荣誉证书或政府相关网站公示截图。

	
	设备清单及价格合理性分析
	15
	（1）各供应商参照本项目招标文件、相关附件（含设计方案、采购参数）各项目现场实际情况拟定详细投标报价明细，投标价格分配合理，清单内容详细且符合采购人实际需求的得15分；价格分配基本合理，清单内容基本满足得8-12分；价格分配不合理，清单内容有有明显缺失得0-5分。
（2）报价的合理性（扣分制）：

①报价明细如果仅有投标总报价而无各专业的详细单价分析或修改投标总报价后没有同时提交相应单价分析的、主要单价分析明显不合理或存在原则性错误等问题的，经评标委员会认定后，该部分作0分处理。

②对没有本款①问题的报价明细的单价分析，应根据采购人在招标文件、相关附件（含设计方案、采购参数）技术参数要求中提供的清单明细进行比较并分析其单价的合理性，合理性范围为所有有效供应商投标单价的平均值，凡不在平均值范围±10%以内的单价每个扣1分，直至得分为0止。进行单价分析的单价，个数一般为15个，由评标委员会在招标文件技术参数及要求中明确的清单中进行选取，选取的原则是根据清单合价由高到低选10个单价、随机选5个一般单价。

	
	质量控制、安全生产保证措施
	5
	投标人针对本项目拟订详细的设备质量控制、安全生产保证措施：

措施方案齐全、完整，对项目的特点、关键技术、工艺有深入地、切合实际地表述，对重点、难点的建议合理，解决方案完整、经济、安全、切实可行的得5分；

措施方案较齐全、完整，对项目的特点、关键技术、工艺有较切合实际地表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、较切实可行的得3.5分；

措施方案基本齐全、完整，对项目的特点、关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行的得2分；

未提供不得分。

	
	工作进度计划
	5
	投标人针对本项目拟订详细的工作进度计划：

工作进度计划齐全、完整、合理、可行，关键线路清晰、准确。关键节点的控制措施有力、合理、可行的得5分；

工作进度计划较齐全、完整、合理、可行，关键线路清晰、准确。关键节点的控制措施较有力、合理、可行的得3.5分；

工作进度计划基本齐全、完整、合理、可行，关键线路基本清晰、准确。关键节点的控制措施基本可行的得2分；

未提供不得分。

	
	安装指导工作计划
	5
	投标人针对本项目拟订详细的设备指导安装工作计划：

工作进度计划齐全、完整、合理、可行，关键线路清晰、准确。关键节点的控制措施有力、合理、可行的得5分；

工作进度计划较齐全、完整、合理、可行，关键线路清晰、准确。关键节点的控制措施较有力、合理、可行的得3.5分；

工作进度计划基本齐全、完整、合理、可行，关键线路基本清晰、准确。关键节点的控制措施基本可行的得2分；

未提供不得分。

	商务部分（20分）
	企业实力
	5
	投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、取得ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，五项同时具备得3分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。注：需提供有效期内的相关证书复印件和提供相关认证官方网站查证为有效状态的网站截图。

投标人取得CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的得1分；没有不得分；

3、投标人具有中国水利工程协会颁发的企业信用等级证书（供货类）AAA级得1分，AA级得0.5分，A级得0.3分，没有不得分；

	
	类似业绩
	13
	供应商近三年（2022年10月至今）以来具有单项合同金额在300万元以上（含300万元）类似项目业绩，每提供一个得2.5分，最多10分。

供应商近三年（2022年10月至今）以来具有单项合同金额在300万元以上（含300万元）类似项目业绩取得业主单位好评的，每提供一个得1分，最多得3分。
注：业绩以采购合同（含首页、能够体现合同主要标的页面、签字或盖章页）、中标通知书、验收报告（用户证明）为依据；好评以业主评价或针对该项目颁发的荣誉证书或政府部门表彰文件为准。未按上述要求提供的业绩或好评的均不予认可，时间以合同签订时间为准。
类似项目是指：与本次采购项目的结构形式、使用功能、规模(或服务的内容、质量、标准)相同或相近的水电站设备供货（或供货安装）项目业绩。

	
	售后服务方案
	2
	投标人针对本项目拟订详细的售后服务方案（包括但不限于：保修、服务标准、人员配置、质量保证期内备品备件支持等产品维护措施、培训计划）等，0-2分；


注：1、评分保留2位小数；

 2、最终得分等于各评标委员会成员打分后的算术平均值。
第五章 合同书参考格式
依照《中华人民共和国合同法》、《民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款
（二）中标通知书
（三）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
（四）中标人投标文件
（五）招标文件
（六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
三、服务项目
本合同所提供的服务项目内容：湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）发电设备、电气设备采购项目。

四、合同金额
合同金额为人民币          万元，大写：          。
五、付款途径
六、付款方式
合同生效后，支付合同金额的   %，提供服务成果并经验收合格之后支付合同金额的   %。

七、服务期限、地点


1、服务期限：

2、服务地点：

八、服务质量

乙方提供的服务应符合国家（或行业）规定标准。

九、知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、违约条款

1、乙方延迟提供服务，每延迟1日，按合同金额的   ‰ 支付违约金。

2、一方不按期履行合同，并经另一方提示后   日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

3、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

4、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

5、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后5日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十一、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在    天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十二、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以向罗田县人民法院诉讼解决：

十三、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。

　　十四、其它事项：

　　1．本合同条款如与相关法律法规相抵触，则以相关法律法规为准。

　　2．本合同一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份，政府采购监管部门   份。

甲方：（公章）                         乙方：（公章）

住所：                                住所：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

行号：                                行号：

邮政编码：                            邮政编码

年  月  日

第六章  投标文件格式

封面：

      政府采购

投标文件
（正本/副本）

采购项目编号（包号）：                       
采购项目名称：                              
投标内容：                                   
供应商名称：                

日期：       年    月     日
投标文件目录（略）

附件一

投  标  书

（采购代理机构）：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目招标采购服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述电子投标文件一份。

1. 投标报价一览表；

2. 投标分项报价表；

3. 投标货物清单；

4. 按招标文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

......

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《投标一览表》中规定的应提交和交付的货物的投标总价为：（大写）         元整；（小写）         元（注明币种，并用文字和数字表示投标总价，单位为元，精确到个位数）
2. 将按招标文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部招标文件，包括（补遗书）（如果有的话），对此无异议。

4. 本投标有效期为自开标日起至    年    月    日，共    个日历日。

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                               

供应商：                              
地址：                                   

传真：                               
电话：                                   

电子函件：                           
供应商（授权）代表签章：                 

供应商名称(公章)：                       

日期：                                   

开户银行：                               

帐号/行号：                              

附件二

投标报价一览表
采购项目编号：                             标包号：     B包            
	序号
	项目名称
	服务内容（规格、型号）
	投标总价（元）
	服务期限
	质量标准
	项目负责人

	1


	湖北天堂水电股份有限公司三级电站（水电站）发电设备、电气设备采购项目
	
	（人民币）大写：

（人民币）小写： 
	
	
	

	备注：本次采购内容为“交钥匙”设备供货项目，报价为全包干价。合同价款包括但不限于项目完成该项目的前期勘察设计费、设备费、软件费、人工费、材料费、指导安装费、交通费、运行维护费、管理费、其他费用以及保险、利润、税金、风险费、招标代理服务费、政策性文件规定、合同包含的所有风险，责任等所有费用。

我单位的任何错漏、优惠不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在项目通过验收过程中如发现有漏项、货物质量欠缺或需要额外增加其它服务项目等情况，我单位无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，采购人视为已包含在我单位的投标报价内，不再另行增补。



说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元。
2．价格应按照“供应商须知”11（条）的要求报价。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签章：                   
供应商名称（签章）：                        

时间：          年      月     日

附件三

分项报价表
供应商名称（签章）：                    
采购项目编号：                                     标包号：     B包      
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	                                                                                  总计
	


说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2．分项报价总计价格必须与《投标一览表》报价一致。

3．如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

4．以上所有列项不够时，供应商可增加相应项目。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签章：           

附件四

投标货物清单
供应商名称（签章）：                               
采购项目编号：                                           标包号：    B包       
	序号
	服务名称
	技术规格、参数及要求
	数量

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	…
	
	
	


说明：1．提供所投服务详细的服务范围，包括主要服务内容、配套设备、技术支持、备品备件等。

2．各项服务详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签章：               

附件五

技术响应、偏离说明表

供应商名称（签章）：                      

采购项目编号：                                          标包号：      B包         
	序号
	招标文件要求部分
	投标货物响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	…
	
	
	


说明：供应商应对照招标文件”第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投服务及配套设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签章：          

附件六

商务响应、偏离说明表

供应商名称：（签章）                                 

采购项目编号：                                        标包号：     B包        

	序号
	招标文件要求部分
	投标货物响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	…
	
	
	


供应商法定代表人或法定代表人授权代表签章：              
附件七

                         资格证明文件

①法人身份证或法人授权委托书和被委托人身份证；

②具有独立承担民事责任的能力； 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可自行承诺）；法律、行政法规规定的其他条件；中小微企业声明函（如因其它原因不能提供或缺少相关证明材料，须在投标文件中书面说明理由）；

③供应商须在市场监督管理部门注册并取得营业执照的独立法人机构或是在事业单位登记管理局登记的事业单位法人机构，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理“多证合一”的只提供营业执照）或事业单位法人证书；
④供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并提供网页截图加盖单位公章以证明；

 EQ \o\ac(○,5)提供单位负责人不为同一人（或者有夫妻、直系血亲关系）或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不是同时参加本招标项目投标的承诺函；（格式自定义，加盖公章）；

 EQ \o\ac(○,6)提供不存在为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，再参加本项目的其他招标采购活动的承诺函；（格式自定义，加盖公章）；

 EQ \o\ac(○,7)本项目要求的其它相关证件与资料。  
附件八

法定代表人授权书

（采购代理机构）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项  目  名   称）采购活动的投标代表人，全权代表

我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

授权单位（签章）：                        
法定代表人（签字或盖章）：                
签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                      
职务：                       性别：       
身份证号码：                              

	粘贴被授权人身份证（影印件）


附件九

供应商资格声明
1、名称及基本情况：

（1）供应商名称：                  
（2）地址：                             邮编：                   
电话：                             传真：                  

（3）成立或注册日期：                         
（4）公司性质：                                 

（5）法定代表人或主要负责人：                    

（6）员工人数：                                  

（7）注册资本：                                 

（8）实收资本：                                 

（9）上年末资产负债表：                          

1）固定资产：          

原   值：               净   值：               
2）流动资金：                          

3）长期负债：                          

4）短期负债：                          

2、与投标服务有关的情况： 

（1）与投标服物相关的情况：

	服务公司地址
	前期服务的项目
	年服务能力
	员工人数

	
	
	
	


（2）服务商此前服务的经验（包括年限、项目业主、服务能力、商业运营的起始日期等）：

（3）服务网点分布（可另行附表）：

	服务网点名称和地址
	主要服务范围
	服务人员数
	内部等级

	
	
	
	


3、供应商认为需要声明的其他情况：                         

    兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照（采购代理机构）要求出示有关证明文件。

供应商名称：       (签章)        
供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：                    
日      期：       年    月    日

附件十

项目负责人简历表

 
	1、一般情况

	姓   名
	 
	年  龄
	 
	学  历
	 

	毕业学校
	 
	专  业
	 
	职  务
	 

	职  称
	 
	拟任何职
	 
	参加工作时间
	 

	2、个人简历

	时  间
	专业工作经历

	 
	 

	 
	 

	
	

	3、近年负责类似工程项目业绩情况

	序号
	项目名称
	该项目中任何职
	开竣工时间
	质量情况
	投资规模

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


注：1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

  2、项目负责人应附毕业证书、职称证书、本人身份证等影印件。

 

供应商名称：       (签章)        
供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：                    
日      期：       年    月    日

附件十一

拟派现场技术人员一览表

（包括项目负责人和技术负责人）

 

	姓名
	专业

学历
	性别
	年龄
	职称
	专业工作年限
	拟派本工程中担任的职务或承担的任务
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 注：1、本表应填报与项目有关的人员等。

2、本表供应商应如实填写，如发现弄虚作假骗取中标的，取消中标资格并记不良行为记录。

供应商名称：        (签章)       
供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：                    
日      期：       年    月    日

附件十二

拟投入本项目主要设备等清单

 

	序号
	名称
	技术规格、参数及要求
	数量
	制造商名称国别/地区
	制造年份
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：1、供应商可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商名称：      (签章)         
供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：                    
日      期：       年    月    日

附件十三

投标货物（服务）技术文件

一、投标服物介绍

1．服物名称、服务设备型号、规格、数量、技术性能、特点。

2．服务范围。

3．服务项目检验、验收执行的标准。

4．质量保证措施。

二、主要服务资料

1．前期服务获奖证书（影印件）。

2．供应商获奖情况。

三、其他内容

1．保证服务的措施（必要时提供服务计划周期表）。

2．人员投入计划及方案。

3．服务内容(对有偿、无偿应分别列出)，服务网点情况。

4．供应商认为需要提供的证明文件及资料。

附件十四

中小企业声明函

　　（须按本附件格式及要求提供，否则不得享受相关中小企业扶持政策）

采购人/采购代理机构：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称）  ，从业人员 
 人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称）  ，从业人员 
 人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商名称：     （加盖公章）             

法定代表人或法定代表人授权代表签字：       

日      期：     年   月   日

中小企业划型标准

	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入

（万元）
	从业人员

（人）
	总资产

（万元）
	营业收入

（万元）
	从业人员

（人）
	总资产

（万元）
	营业收入

（万元）
	从业人员

（人）
	总资产

（万元）
	营业收入

（万元）
	从业人员

（人）
	总资产

（万元）

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经营
	≥200000
	　
	或，≥10000
	≥1000
	　
	≥5000
	≥100
	　
	≥2000
	＜100
	　
	或，＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或，≥120000
	　
	≥100
	≥8000
	　
	≥10
	≥100
	　
	＜10
	或，＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


注：本表依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）制

残疾人福利性单位声明函

（须按本附件格式及要求提供，否则不得享受相关残疾人福利性单位扶持政策）
采购人/采购代理机构：

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

本单位参加  （采购人） 的（项目名称/项目编号）  采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：

1.供应商应提供符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位的证明资料。未提供或提供不全的，招标小组不予认定。

2.供应商不符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，不需要提供该声明函。

供应商名称：  （加盖公章）   

法定代表人或法定代表人授权代表签字：       

日  期：     年   月   日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

出具的属于监狱企业的证明文件

（须按本附件格式及要求提供，否则不得享受相关监狱企业扶持政策）

1.供应商应提供符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱单位的证明资料（应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供或提供不全的，招标小组不予认定。

2.供应商不符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，不需要提供该文件。

附件十五

供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正、诚实守信的政府采购市场秩序，树立诚信守法的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应的责任；

四、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

六、承诺本单位不进行任何涉黑涉恶、资质挂靠、转包和违法分包行为；发现涉黑涉恶、资质挂靠、转包和违法分包行为问题线索，及时向有关部门报告；

七、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围一年内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

八、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门的规定处罚，承担违约责任和相应的法律责任。自愿按照《湖北省社会信用信息管理条例》规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到湖北省社会信用信息服务平台，并予公开；

九、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示。

承诺单位：（加盖公章）      

法定代表人签名：                                                年   月   日

附件十六

供应商融资友情提示

为优化营商环境，缓解供应商参加市级政府采购活动融资困难，按照“政府引导、自主自愿、风险自负、诚实信用”原则，供应商凭政府采购中标(成交)通知书、政府采购合同直接向合作金融机构申请融资、抵押保证或保函(履约保证保险)。合作金融机构承诺为供应商提供优惠利率和绿色融资通道，供应商承诺到期还款，采购人承诺做好政府采购合同备案、履约验收、资金支付等相关配合工作，具体融资事宜由供应商与合作金融机构进行治谈、办理。财政部门加强监督管理，对失信供应商将依法禁止其参加政府采购活动。

1.合作银行:中国银行罗田支行

联系人:陈宇，联系电话:0713-5053286。

2.合作保险公司:太平洋财产保险股份有限公司罗田支公司

联系人:肖英，联系电话:15972871366。

3、合作银行:中国智慧监管银行股份有限公司罗田支行

联系人:汪新芳，联系电话:18071837156。
1

